
江苏久吾高科技股份有限公司
招 标 书

            招标文件编号：JWZB2025-0814
招标项目名称: 输送设备
            招标人：江苏久吾高科技股份有限公司

目   录

3第一篇 投标人须知


5第二篇 招标需求


14第三篇 合同主要条款和格式


14第四篇 招标文件


16第五篇   投标文件编制


17第六篇 开标、评标、定标


19第七篇   专用表格、文书模板




第一篇 投标人须知

	序号
	条款名称
	内     容

	1
	招 标 人
	名    称：江苏久吾高科技股份有限公司                     

	
	
	通讯地址：南京市浦口区园思路9号             邮编：211808

	
	
	联系人：张俊                                联系电话：025-58109595-8066

	
	
	电子邮箱：shenjibu@jiuwu.com                   

	
	
	开户银行：中信银行南京湖南路支行    银行帐号：7329 8101 8260 0058 268

	2
	招标项目名称
	鱼台县长青产业园污水处理厂项目

	3
	规格、数量
	螺旋输送机3台，刮板输送机1台

	4
	技术要求
	详见附件清单

	5
	交货、实施时间
	60个日历天

	6
	交货、实施地点
	山东省济宁市鱼台县长青产业园

	7
	质量保证期
	到货验收调试合格12个月或货到现场18个月。

	8
	付款方式
	预付30%，到货30%、验收30%，质保10%。承兑比例不低于50%。

	9
	现场踏勘
	投标人自行踏勘，费用自理。

	10
	投标费用
	投标人自行承担。

	11
	投标人                                                                                                                                                                资质要求
	1）基本条件

	
	
	具有独立法人资格；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。

	
	
	2）特定条件

	
	
	①投标方必须是具备中华人民共和国工商管理部门和税务机关颁发的合法的营业执照与税务登记证等资格的法人组织，必须是一般纳税人。

	
	
	②企业注册资金500万以上、企业注册时间超过3年以上。

	
	
	③非生产型投标人必须出具产品制造商提供的授权代理证书。

	12
	资格审查办法
	☑资格预审   (资格后审

	13
	投标确认函
	投标人需在2025年08月10日前填写《投标确认函》（详见第五篇7-A）以电子邮件发送至：shenjibu@jiuwu.com邮箱。邮件主题命名：招标项目名称投标确认函+投标单位全称。

	
	
	在上述规定时间内未回复投标确认函的，视为放弃投标。

	14
	联合投标
	本项目  □接受   (不接受  联合投标。

	
	
	接受联合投标的，联合体各方应当签订联合体协议书（详见第五篇7-U），明确约定各方拟承担的工作和责任，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任，且将联合体协议书连同投标文件一并提交。

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。


	15
	投标有效期
	60天（自投标截止之日起计算）。

	16
	预算控制价
	本项目采购总价执行相对应的控制价,预算总金额：276750元
（1）招标控制价是招标人对招标项目期望的最高限价。投标人的报价高于招标控制价的，按无效投标处理。

（2）招标人认为投标人的报价严重偏离市场报价的，视为无效报价。

（3）投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止时间7日前提出。经核实确有错误的，在招标人收到异议之日起3日内通知所有投标人。

（4）投标人认为招标控制价低于本企业成本的，可放弃投标。

	17
	投标截止时间
	2025-08-12

	18
	开标时间与地点
	以甲方通知为准

	19
	评标办法
	□最低投标价法   (综合评分法                                                                      

	20
	中标公告
	招标人确定中标人之日起3日内，邮件形式公告中标结果。

	21
	合同主要条款和格式
	详见第三篇                                                                        

	22
	 其他
	踏勘现场单位，不能拍照，违者必究。 

投标人在商务文件中提供贵公司所有参加投标人员的授权委托书（扫描件）或介绍信（扫描件）（包括姓名、性别、年龄、身份证号码、担任的职务、商务谈判授权人和技术谈判授权人等）和社保局出具的参加投标人员的社保证明（扫描件）；授权委托书、介绍信、社保证明、身份证对应人员信息须一致，信息不一致或经查证非投标人公司内部人员，取消其投标资格。

业绩必须真实，经核实，若有虚假业绩，取消其投标资格。

投标人在中标后，签订合同前必须提供授权委托书的扫描件（代理产品的需提供投标人授权和代理产品的授权扫描件）以便甲方存档。否则甲方有理由认为投标人为虚假投标，甲方可予以废标，并保留追诉相关损失的权利。

现场开标报名的项目：

投标人在中标后，签订合同前必须提供授权委托书的扫描件（代理产品的需提供投标人授权和代理产品的授权扫描件）以便甲方存档。否则甲方有理由认为投标人为虚假投标，甲方可予以废标，并保留追诉相关损失的权利。



	23
	语言文字及

计量单位
	1、招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

	24
	保密
	参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

	25
	解释权
	属于本招标文件的各个组成文件，如有不明确或不一致，构成合同主要条款组成内容的，以合同主要条款规定为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标需求、投标人须知、评标办法、投标文件编制、专用表格、文书模板的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本条前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


第二篇 招标需求
        一、总则

（1）本招标要求用于供需双方相应购销合同所涉及的输送设备，规定了对该设备的功能、设计、结构、性能、安装和制造、检验、运输、试验(调试)指导、验收和服务等方面的技术要求。

（2）本招标要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文。供方保证提供符合本招标要求和有关中国国家GB系列和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；设计及产品满足中国国家有关安全等强制法规、标准的要求；所保证的产品技术性能在进行测试和标定时，优先采用中国国家GB系列测试方法标准，其次应用行业或者公认的测试方法标准。

（3）在签订合同之后到供方开始制造之日的这段时间内，需方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，供方予以执行。具体内容由需方、供方双方共同商定。

（4）本招标要求是供需双方之间相应的订货合同的附件，与上述订货合同文件有相同的法律效力。供需双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。
二、技术参数
  2.1供货清单 

	序号
	名称
	规格
	功率
	材质
	单位
	数量

	1
	水平无轴螺旋输送机
	12m3/h，L=9300mm
	7.5kW
	304
	台
	2

	2
	水平无轴螺旋输送机
	30m3/h，L=10000mm
	7.5kW
	304
	台
	1

	3
	刮板输送机
	30m3/h，L=9000mm
	7.5kW
	304
	台
	1


2.2、参数
	名称/类型
	水平无轴螺旋输送机

	1
	型号
	　

	2
	数量
	2
	安装位置
	室内

	3
	工作条件
	工作方式：连续■；   间断：□；

	4
	操作条件
	输送介质
	-
	物化污泥，含水率50%-65%，比重1.27-1.43g/cm3

	5
	
	介质温度
	℃
	5~38℃

	6
	
	输送量
	m³/h
	12

	7
	
	倾角
	/
	0°

	8
	
	　
	　
	　

	9
	设备参数

	10
	电机功率
	7.5KW

	11
	U型槽宽度
	　

	12
	螺旋直径
	D=400mm

	13
	螺旋形式
	无轴螺旋

	14
	输送距离
	9300mm

	15
	转速
	20r/min

	16
	附件
	盖板、进出料口

	17
	材质
	接触物料部分：304

	18
	控制箱
	否

	19
	　
	　

	20
	电机
	环境温度℃：夏：38 冬：5

	21
	
	电机级数 ：

	22
	
	频率/相 50HZ

	23
	
	电源电压：380V

	24
	
	绝缘等级：  F ；防护等级：IP55 ；

	25
	
	防爆：□      ；      隔爆：□

	21
	备        注
	（1）随机文件：操作说明书、合格证、材质证明；

	
	
	（2）备注：设备外形尺寸图、基础荷载图、安装土建要求等资料

	
	
	


	名称/类型
	水平无轴螺旋输送机2

	1
	型号
	　

	2
	数量
	1
	安装位置
	室内

	3
	工作条件
	工作方式：连续■；   间断：□；

	4
	操作条件
	输送介质
	-
	物化污泥，含水率50%-65%，比重1.27-1.43g/cm3

	5
	
	介质温度
	℃
	5~38℃

	6
	
	输送量
	m³/h
	30

	7
	
	倾角
	/
	0°

	8
	
	　
	　
	　

	9
	设备参数

	10
	电机功率
	7.5KW

	11
	U型槽宽度
	　

	12
	螺旋直径
	　

	13
	螺旋形式
	无轴螺旋

	14
	输送距离
	10000mm

	15
	转速
	20r/min

	16
	附件
	盖板、进出料口

	17
	材质
	接触物料部分：304

	18
	控制箱
	否

	19
	　
	　

	20
	电机
	环境温度℃：夏：38 冬：5

	21
	
	电机级数 ：

	22
	
	频率/相 50HZ

	23
	
	电源电压：380V

	24
	
	绝缘等级：  F ；防护等级：IP55 ；

	25
	
	防爆：□      ；      隔爆：□

	21
	备        注
	（1）随机文件：操作说明书、合格证、材质证明；

	
	
	（2）备注：设备外形尺寸图、基础荷载图、安装土建要求等资料

	
	
	


	名称/类型
	刮板输送机

	1
	型号
	　

	2
	数量
	1
	安装位置
	室内

	3
	工作条件
	工作方式：连续■；   间断：□；

	4
	操作条件
	输送介质
	-
	物化污泥，含水率50%-65%，比重1.27-1.43g/cm3

	5
	
	介质温度
	℃
	5~38℃

	6
	
	输送量
	m³/h
	30

	7
	
	倾角
	/
	35°

	8
	
	　
	　
	　

	9
	设备参数

	10
	电机功率
	7.5KW

	11
	U型槽宽度
	　

	12
	输送形式
	刮板

	13
	输送距离
	9000mm

	14
	附件
	盖板、进出料口

	15
	材质
	接触物料部分：304

	16
	控制箱
	否

	17
	　
	　

	18
	电机
	环境温度℃：夏：38 冬：5

	19
	
	电机级数 ：

	20
	
	频率/相 50HZ

	21
	
	电源电压：380V

	22
	
	绝缘等级：  F ；防护等级：IP55 ；

	23
	
	防爆：□      ；      隔爆：□

	24
	备        注
	（1）随机文件：操作说明书、合格证、材质证明；

	
	
	（2）备注：设备外形尺寸图、基础荷载图、安装土建要求等资料

	
	
	


三、标准规范

    设备的设计制造，应符合现行使用的有关的国家标准。这些标准和规范至少包括：

JB2923-86       水处理设备制造技术条件

JB/ZQ400.2-86   切削加工件通用技术条件

GB6414          铸件尺寸公差

四、技术资料要求

4.1供方提供的技术资料应使用国际单位制（SI），工作语言中文和英文并列。

4.2技术资料的组织结构应清晰、逻辑性强；资料内容要准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

4.3供方技术资料的提交应及时充分，以满足需方对项目总体设计以及设备的安装、调试、运行维护的总要求。如所供技术资料不能达到要求时，供方应免费及时给予补充。

4.4供方应在要求签定后2周内给出全部技术资料清单，并经需方确认
4.5供方提供的技术资料应包括下列内容，包括但不限于此：

（1）设备制造图（设备总图、部件图和必要的零件图）。

（2）设备质量文件包括：质量证明书、材质证明书（包括设备本体、焊条、焊丝及焊剂等）、主要部件的检验和试验记录或合格证、几何尺寸检查报告等。

（3）设备安装、维护、运行、使用说明书。
（4）对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

（5）供方所供图纸的编号必须清晰、有序，不得有不同图纸具有相同编号的现象出现。图纸改版后，必须及时通知需方，图纸应注明改版序号。

4.6供方应及时提供与合同设备制造计划有关的资料。在设备开始加工前，应根据加工进度向用户监造人员提供相关资料。

4.7供方提供的图纸和文件格式应满足需方的要求。需方于要求签定后1周内提供所有文本资料和图纸的模板格式。

4.8文件通用要求

供方需严格按上述文件要求提交文件。用于提交需方审查的文件需为电子版（CAD）形式。图纸资料Word程序均应采用2003或更高版本。所有文档和图纸等应符合以下最低要求：尺寸应按照ISO A系列图幅，标题栏应当在图纸右下角，图纸提交时折叠成A4大小，且标题栏完全可见。所有图纸应为高质量的以允许复印和缩印（A3或A4尺寸）。关于字体尺寸和纸张尺寸，供方根据情况确定。

4.9需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

4.10 供方提供的技术资料为每台设备6套，2正4副，电子文本1套。
五.质量保证

5.1  供方具有可操作的质量保证程序及相应的文件，并通过ISO9000质量认证。

5.2  为了确保产品质量，供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分包商的资格将经需方确认后才能采用。

5.3  供方应提供材料证和售后服务，包括分包商的材料证和售后服务。

5.4  设备生产前，供方应递交给需方一份可执行的检查和试验的制作顺序，以及大致时间，以便需方确定是否对其作检查。如需要检查，按时间表至少提前10天通知需方。

5.5  供方在制造过程中，对设备的材料、焊接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本要求书和确认的设计图纸的要求。

5.6  影响到设备和材料的所有制造、加工、试验和检查操作将经受供方的监督。在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本要求书要求的产品或配件，供方承诺及时返修或更换，直至符合要求。如发现任何与供方的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时，供方承诺及时修正按质量保证程序进行生产。

5.7  供方提供的设备及所有附属部件均为成熟、先进产品，且具有制造该设备2台2年以上成功运行和实践经验，不使用试验性的设计和产品。

5.8  在正常运行条件下，设备能长时间无故障运行。除易损件外，提供的设备整机使用寿命在30年以上。

5.9  所有与本要求熟的偏差供方必须书面通知需方备案。 

5.10 在需方未确认图纸前，供方不得进行生产，除非接到需方的放弃通知。需方对图纸和数据的审查，并不解除供方应满足本要求书的责任。

5.11 设备在出厂之前，将对设备进行清理，所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都将从各部件内清除。设备表面应美观，焊缝光滑且周围无飞溅。所有不锈钢内件需酸洗钝化。

5.12 供方所供设备，均按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存，衬胶设备必须在显著位置标志。

5.13 质量保证期为一年（指设备正式投运并经需方签字验收合格之日起）。

5.14 需方对图纸和数据的审查和确认，并不解除供方应满足本要求书要求的责任。在调试期间及设备、材料保质期内，由于供方的责任造成的设备和备件的损坏，由供方免费维修或调换。

5.15 所有外购件均需得到需方认可。

六、油漆、包装、运输

6.1 装运前所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都从各部件内清除，一切氧化皮、锈、油、粉笔或油漆标记及其他有害物质都已从所有内外表面除掉。

6.2 不锈钢表面用不含卤化物的溶剂，并用砂布进行清洗。用来清洗钢或铸铁的材料不用于清洗不锈钢表面。

6.3 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

6.4 供方提供防锈、防腐的完整说明并采取措施，以保证设备在运输、储存期间和指定的环境条件下运行不被腐蚀。 

6.5 所有铸铁、碳钢和低合金钢外表面及其它凡是需要油漆的部件都要用上述标准的要求进行清洁处理并加以油漆。除锈→底漆环氧富锌防锈漆二道→中间漆环氧云铁二道→丙烯酸聚氨酯磁漆面漆二道（面漆色标号详见供货清单）；油漆总厚度不低于160um。由于在运输途中有掉漆现象，供方应无偿提供一定量的面漆用于设备安装完成后补漆。底漆和面漆的数量应满足现场设备补漆的量。

6.6 供方应说明这些涂料的名称、制造厂家、型号以及用以清除这些涂料的化合物名称和使用方法。

6.7设备的包装和运输还将符合 HG/T20677《橡胶衬里化工设备》最新版本中第8部分“包装、运输、储存和安装”的规定要求。

6.8 设备的接管、法兰表面用12.5mm或更厚木盘或合适的替代物加以保护，以免损伤衬胶部位和法兰面。

6.9 卖方所供设备部件，均遵照标准和有关技术条件进行包装。

6.10包装标志

1)卖方所供设备的包装，都标明合同号、主要设备名称的标签。

2)衬胶设备及外包装有禁焊标志。

3)对装箱供给的设备，应在箱子的两面注明如下内容： 

合同号；装运标志；收货人；设备名称；箱号；毛/净重；外形尺寸：长×宽×高。

    每个包装件内外必须有与该包装件相符的装箱单各 1 份放置于该件恰当位置，并采用防潮密封袋包装。

6.11 在低于+5℃温度下运输时，采取必要措施。供方所供设备部件，除特殊部件外（如管件等），均应遵照国家标准和有关包装的技术条件，或按最好的商业惯例，使用坚固的箱子包装，并应根据不同货物的特性和要求，采用措施。如对设备进行适当的油漆或进行其它仔细的防腐处理，以适应远途水上和陆上运输条件和多次的吊装、卸货以及长期露天堆放，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏等，以保证设备完整无损。
6.13 衬胶制品应在+5～30℃室内放置，以防冻裂。储存时避免阳光直射，并距发热源1m以外，以免加速橡胶老化。

6.14设备的法兰未衬面应除锈，并涂刷与外壳相同的防锈油漆。
6.15 运输前应排除设备内所有的水分并彻底地干燥。当排水需要解除塞子、排水阀时，确保运输前将这些部件重塞进去或重安装上去。

6.16 关于运输限度，长、宽、高及重量等符合《铁路超限运输货物运输规则》的规定。当供方设备的运输尺寸超过铁路运输界限规定时， 供方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

七、售后服务

7.1 供方必须提供一次免费安装指导。

7.2 供方应及时处理设备质量问题，24小时内给予书面答复，需要时48小时内到达现场。

7.3 上述技术服务不另行发生费用。

7.4 供方需提供一次现场电火花检测且派员到现场接受监检。

八、其它

8.1 需方提供的图纸、说明及其它资料（含技术协议书、合同等）以及根据需方资料由供方专门为本项目设计的图纸和撰写的文件，仅允许需供双方阅读，使用，需供双方负有保密责任，未经许可，另一方不得展示和提供给第三方。任何一方违背本条款，另一方应负泄密责任，并赔偿因泄密而造成的经济损失，直到追究法律责任。

8.2 本要求中涉及到的技术规范和标准要求，如有未提及或矛盾之处由双方友好协商解决。

8.3供方按需方确认的图纸进行设备制造，但这并未解除供方应满足本招标要求要求的责任。如因确认图纸发生的变更，需方将不再另行支付费用。

8.4 订货图纸要求如与技术文件要求有矛盾之处，因以技术文件要求为准。

8.5 本要求一式二份，双方各执一份。签字盖章后生效。

8.6 本招标要求经需、供双方确认后，将作为订货合同的技术附件，是产品质量保证和验收的依据，与合同正文具有同等效力。附件、附图与规范具有同等法律效力
第三篇 合同主要条款和格式

详见

附件A：采购合同

附件B：图纸（含数据参数）
第四篇 招标文件

4-1、招标文件的澄清
投标人在收到招标文件以后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后 1日内以电子邮件（挂附件）方式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以电子邮件（挂附件）形式予以答复。该答复将送达所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人因招标文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于招标人承诺，招标人概不负责。

招标文件中有不符合行业标准的，投标人应在投标阶段予以纠正或尽提醒义务。作为投标人应当知道但未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失由投标人（中标人）承担。

4-2、招标文件的修改

招标人无论出于任何原因均有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，应在投标截止时间 1 天前，以电子邮件（挂附件）形式送达所有投标人。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以电子邮件（挂附件）形式给予确认，该修改内容为招标文件的组成部分。

4-3、投标截止时间的延迟

在原定投标截止时间之前，如果出现特殊情况，投标截止时间需要延迟的，招标人在投标截止前一天可以电子邮件形式通知投标人延迟后的投标截止时间。投标人须在接到招标人发出的延迟通知24小时内以书面形式予以确认。

4-4、招标文件的解释

本招标文件的解释权归属招标人所有。
第五篇   投标文件编制

5-1、技术文件（提示：不得包含价格内容）
5-1-1、投标文件封面（格式详见第五篇7-B）；
5-1-2、目录；

5-1-3、投标技术响应文件，至少包括以下内容：技术指标（含使用寿命）、节能指标、产品先进性分析；技术方案、项目实施方案（主要装备、实施人员配置等）；质量检测方法、质量保障方案；安装、调试方法等；
5-1-4、技术要求偏离表（格式详见第五篇7-C ） ； 

5-1-5、投标产品配置清单（不含报价，格式详见第五篇7-D ）；

5-1-6、易损件、备品备件、专用工具清单（不含报价，格式详见第五篇7-E ）；

5-1-7、技术文件清单和交付进度（格式详见第五篇7-F ）；   

5-1-8、投标产品质量验收标准（格式详见第五篇7-G ）；
    5-1-9、售后服务承诺、保证措施；

5-1-10、投标人认为需要提供的文件和资料。

5-2、商务文件（提示：不得包含价格内容）
5-2-1、投标文件封面（格式详见第五篇7-B ）；
5-2-2、目录；

5-2-3、投标函（格式详见第五篇7-H ）；

5-2-4、投标人商务信息汇总表（格式详见第五篇7-I ）；
5-2-5、商务要求偏离表（格式详见第五篇7-J ）； 

5-2-6、法定代表人身份证明书、授权委托书原件（格式详见第五篇7-K/7-L ）、投标人授权代表身份证复印件及社保缴纳证明；

5-2-7、投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

5-2-8、生产、质量管理、环保、安全等方面的资质、许可、认证证书复印件；制造商家授权书原件（格式详见第五篇7-M ）；

5-2-9、银行资信证明、所获信誉证书；

5-2-10、所获荣誉证书；

5-2-11、最近三年财务审计报告或财务报表；   

5-2-12、投标人最近三年（含当年）供货业绩表（格式详见第五篇7-N ）；

5-2-13、建造、供应进度计划表及保障措施（格式详见第五篇7-O ）；

5-2-14、诚信合作与公平竞争协议（格式详见第五篇7-P ） 。

5-3、价格文件

1、开标一览表（格式详见第五篇7-Q ）；

2、分项报价明细表（格式详见第五篇7-R ）；

3、投标产品配置报价单（格式详见第五篇7-S ）；

4、易损件、备品备件、专用工具报价表（格式详见第五篇7-T ）。

5-4、 投标文件修改与补充

1、投标人在提交投标文件后，在规定的提交投标文件截止时间前1小时，可以书面形式修改、补充已提交的投标文件，修改、补充的内容为投标文件的组成部分。在规定的提交时间后送达的修改或者补充的内容无效。

2、在规定的提交投标文件截止时间后至投标有效期终止之前，投标人不得修改补充或撤回其投标文件。

第六篇 开标、评标、定标

6-1、开标时间

招标人将于《投标须知·前附表》中规定的时间、地点自行举行开标会。

6-2、开标方式

由招标人自行主持开标，开标后安排各家进行竞争性谈判。

6-3、评标委员会

      招标人将按照公司章程负责组建评标委员会，评标委员会负责评标、定标工作。

6-4、无效投标书的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

6-4-1、逾期送达的；

6-4-2、投标文件未按招标文件要求密封包装的；

6-4-3、投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的；

6-4-5、投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。

6-5、投标文件的澄清与修正

6-5-1、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。    
6-5-2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒绝的，评委会可以否决其投标。

6-5-3、在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能属于低于其个别成本的过低报价竞标，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

6-6、评标办法

6-6-1、招标人自行组织开标，根据投标开标情况，进行二次谈判。采取经评审的合理低价的办法，评标委员会根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：

投标报价的合理性；

设计的可行性，安全、质量保障措施、优化方案；

质量、货期和安全的有关承诺书； 

企业各部门的配置情况；

企业综合实力、过往业绩；

付款条件、保修条件等的优惠承诺等。

6-6-2、投标人应根据自身客观情况合理报价，投标报价与二次谈判后报价相差过大的，应有合理的解释说明。

6-6-3、施工范围的划分由招标方确定，中标单位应予以服从。

6-7、定标
6-7-1、本次招标不保证最低价中标。
6-7-2、评标委员会依据招标文件的要求、投标人的投标价以及二次谈判的情况分别进行评审和比较，综合评议并推荐不少于两家的中标候选人。

6-7-3、通过对中标候选人考察，招标人将从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

6-8、授予合同
6-8-1、招标人的权利

招标人在发出中标通知书前有权接受或拒绝任何投标也可以随时终止本次招标或废标后重新招标。招标人对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

招标人在授予合同时及合同履行过程中有权对“招标范围内的内容”中规定的数量和服务等予以增加或减少,投标人承诺其投标报价中的综合单价不变。

6-8-2、合同协议书的签署

《中标通知书》与合同签订同时进行，中标单位按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与招标人签订采购合同。

如经招标人对中标人投标文件进行查验后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时与招标人签订采购合同，招标人有权取消其中标资格，此时，招标人将从中标候选人中另选中标人。

第七篇   专用表格、文书模板  

7-A 投标确认函 --------------------------------------------  -X-11

7-B 投标文件封面   ----------------------------------------  -X-12

7-C 技术要求偏离表    -------------------------------------  -X-13

7-D 投标产品配置清单 （不含报价）--------------------------  -X-13

7-E 易损件、备品备件、专用工具清单（不含报价）-------------- -X-13

7-F 技术文件清单和交付进度 --------------------------------  -X-13

7-G 投标产品质量验收标准  ---------------------------------  -X-14

7-H 投标函               ----------------------------------  -X-14

7-I 投标人商务信息汇总表 ----------------------------------  -X-15

7-J 商务要求偏离表      -----------------------------------  -X-16

7-K 法定代表人身份证明书 ----------------------------------  -X-16

7-L 授权委托书   ------------------------------------------  -X-17

7-M 制造商家授权书                   -------------------------- -X-18

7-N 投标人最近三年（含当年）供货业绩表 --------------------  -X-19

7-O 建造、供应进度计划表及保障措施  -----------------------  -X-19

7-P 诚信合作与公平竞争协议   ------------------------------  -X-20

7-Q  开标一览表       -------------------------------------  -X-21

7-R  分项报价明细表              --------------------------  -X-22

7-S  投标产品配置报价单  ----------------------------------  -X-23

7-T 易损件、备品备件、专用工具报价表 ----------------------  -X-23

7-U 联合体投标协议书 --------------------------------------  -X-24

7-A                  投标确认函

致：                            （招标人全称）：
 我方已于       年   月   日收到                           

（招标人全称） 所发出的                           （招标项目名称）招标文件，我方确认         （参加/不参加）该项目的投标。

现予以确认！

单位名称（加盖公章）：                                            

单位官方网站：                                            
单位地址：                                                       

法定代表人：                    

联系人：           身份证号码：                  联系电话：           
本次商务投标电子邮箱（指定）：                      传真：                        

 （其它邮箱投标所有资料无效）

                                  日  期：       年   月   日
7-B

    技术/商务   文件封面

（或在商务文件、价格文件中选择一种）

                            正本      

（或在副本、电子版本中选择一种）

招标项目名称：                                                     
投标人名称：                                      
投标人地址：                                       

单位官方网站：                                            

法定代表人：            投标人授权代表：            
联系电话：                       日期：    年   月    日
7-C                 技术要求偏离表

招标项目名称：                                

	序号
	标段号
	物资/服务名称
	 偏离项目
	 招标文件要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	标段1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	
	


注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-D          投标产品配置清单（不含报价）

	序号
	标段号
	配置名称
	规格、型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	总重量

 （kg）                                                                                                   
	质保期

（月）      

	1
	标段1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-E     易损件、备品备件及专用工具清单（不含报价）
	序号
	标段号
	易损件、备品                                                                                   备件、专用工具名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	1
	标段1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-F                 技术文件清单和交付进度
	序号
	标段号
	资料名称
	数量
	提供时间

	1
	标段1
	
	
	

	2
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	

	2
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-G              投标产品质量验收标准
	序号
	标段号
	物资/服务名称
	质 量 验 收 标 准
	备  注

	
	
	
	标准名称
	标准号
	所在书目
	

	1
	标段1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


说明：

1、本表填写投标人所采用的现行验收标准。

2、备注栏填写标准的级别，如国家标准，部颁标准，行业标准等。

3、随投标文件，需提供本表所列标准的复印件一份。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-H                         投 标 函

致：                    （招标人名称）：

                   （投标人名称）为中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意按本次投标总报价的10%向招标人支付赔偿金。

三、我方按招标文件要求提交的投标文件为：

技术文件正本   份，副本   份、电子版本   份； 

商务文件正本   份，副本   份、电子版本   份；

价格文件正本   份，副本   份、电子版本   份。

 四、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，并按合同约定承担我方责任。我方中标后，如果无正当理由不与招标人签订合同，我方愿意按本次投标总报价的10%向招标人支付赔偿金。

五、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

                                           年    月   日

	投标人名称
	
	成立时间
	

	通讯地址
	
	公司网站
	
	邮  编
	

	统一社会信用代码/注册号
	
	注册资金
	        万元
	企业类型
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	投标人授权代表
	姓  名
	
	职 务
	
	电  话
	

	
	电子邮箱
	
	传  真
	

	纳税人识别号

（和信用代码一样）
	
	企业资质等级、证书编号
	  员工总人数（人）：

	工商注册号
	
	
	

	工业产品生产许可证号
	
	
	生产人员（人）
	

	安全生产许可证号
	
	所获荣誉证书
	检验人员（人）
	

	特种设备制造许可证号
	
	
	技术人员（人）
	

	质量管理体系认证书编号
	
	
	管理人员（人）
	

	资产总额（万元）
	
	固定资产（万元）
	
	流动资产（万元）
	      

	资产负债率（%）
	
	净资产（万元）
	
	     占地面积
	       ㎡ 

	2020年的年营业收入（万元）
	**审核填写
	2020年的年利润总额（万元）
	**审核填写

	2020年营业收入同比2019年增长 
	**审核填写 %
	2020利润总额同比2019年增长
	  **审核填写 %

	近三年的投运业绩
	总数量
	           个
	近三年                                                                                                                                                                        在江苏久吾高科技股份有限公司业绩
	总数量         
	       个

	
	总用户
	           个
	
	主要用户、招标项目名称、运行效果

	近三年在                                                                                                                                                         知名企业投运业绩

(≧本次投标类型业绩 )
	总数量
	           个
	
	

	
	总用户
	           个
	
	

	
	主要用户
	
	
	

	企业发展过程
	（简要描述）

	     产品主要优势
	（简要描述）

	产品核心部件、材质
	        
	   产品总重量
	       吨

	交 货 期 
	       
	 距招标人最近售后服务点
	     
	   质量保证期
	

	付款方式
	

	乙  方：

住  所：

法定代表人：            手机：

身份证号：

委托代理人（签字）：

身份证号：

签订日期:    年   月   日

联系人：                  手机：

电话：                    传真：

邮政编码：

开户银行：

账  号：

行  号：

电子邮件：

	投标人补充说明
	

	投标人名称：        （盖章）

日   期：   年   月   日


7-I                    投标人商务信息汇总表

7-J             商务条款偏离表
招标项目名称：                                

	序号
	标段号
	物资/服务名称
	偏离项目
	 招标文件要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	标段1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-K               法定代表人身份证明书 

致：                     （招标人名称）：

           （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

 特此证明。

                                             （投标人公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

7-L                     授权委托书

致：                     （招标人名称）：

              （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理                                 （招标项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                   投标人法定代表人签名：

    授权公司投标邮箱：

（附：被授权人身份证复印件）

                                           年     月      日 

（注：受委托人必须为投标单位正式员工提交近三个月的社保证明盖社保章及公章）

7-M                 制造商家授权书
__________________（招标人全称）：

                           （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

                           （被授权公司名称）是在              

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加贵单位“              ” 项目标段     的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

    作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        



被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及标段编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

7-N     近三年（2019年1月1日后）供货≧同类投运业绩汇总表(供货全部业绩）

（必须是与投标单位签订合同业绩；分公司、总公司或代理公司的无效）
	序号
	项目

名称
	业绩单位

（全称）
	签订日期

（年月）
	规格
	供货运行

数量（台）
	用户单位联系人                                                                                                                                                              
	备注

	
	
	
	
	
	
	姓 名
	电  话
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：◆项目状态分为三种情况，根据实际选择一种：投运、试运行、在建。
    ◆所列业绩必须是最近三年（含当年）全部  的同种或同类产品业绩，表格行数由投标人根据需要调整。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-O         建造、供应进度计划表及保障措施
1、建造、供应进度计划

	    工序/供应环节名称                                                                                                             （关键工序、环节标注“※”号）
	开始日期
	天数
	结束日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


     2、保障措施

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-P                     

诚信合作与公平竞争协议

甲方：江苏久吾高科技股份有限公司
乙方：

为共同创造诚实守信、廉洁自律的合作环境，杜绝和抵制各种商业舞弊及有违公平竞争行为发生，经甲乙双方友好协商，达成本协议内容，以昭信守。 

第一条 乙方承诺不与甲方工作人员或其亲属进行任何可能影响廉洁自律、公平竞争的行为，包括但不限于：1、向甲方工作人员或其亲属行贿或提供其他不正当利益（包括回扣、手续费、礼金、礼品、宴请、旅游、娱乐消费等）；2、让甲方工作人员或其亲属等在乙方报销或代其支付各种费用；3、让甲方工作人员或其亲属在乙方借款；4、与甲方工作人员或其亲属合伙或参股经商；5、为甲方工作人员或其亲属办理私事；6、其他可能影响廉洁自律、公平竞争的行为。

如甲方工作人员或其亲属对乙方提出以上要求或存在上述行为的，乙方保证立即向甲方举报（监督举报电话、邮箱：139-1298-0067、zhangfan@jiuwu.com）。

第二条 乙方承诺其自身及其实际出资人、管理人、控制人等没有江苏久吾高科技及其关联公司、下属机构工作人员及关联人士，并承诺不与前述人员直接或间接发生任何经济往来，或与以上人员合伙经商。乙方应在双方合作前完成内部自查，并通过书面方式将排查出的相关信息告知甲方。

第三条 乙方一切人员进入甲方管理区域保证自觉遵守甲方的各项规章制度，包括但不限于：1、不在甲方管理区域内吸烟、喝酒、乱扔杂物等；2、不做任何损害或可能损害甲方合法利益的事情，自觉维护甲方的生产、经营活动有序进行；3、在与甲方合作过程中，如因乙方原因在甲方管理区域内发生安全、环保等事故的，由乙方自行承担责任，给甲方造成经济损失的，乙方愿承担相应的赔偿责任；4、服从甲方的安排和管理。

第四条 参与甲方项目投标或其他各种形式合作时，乙方承诺不发生以下行为：提供虚假材料谋取中标、成交；采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；串通投标；提供假冒、伪劣、掺杂掺假产品；提供虚假发票或不合规发票、虚开增值税专用发票及其他违反税法等相关法律法规之行为；拒绝接受调查或者提供虚假情况；将从甲方获取的任何信息泄露给他人或用于其他用途等。

第五条 乙方承诺具备与甲方签订和履行合同的合法主体资格或经营资质，签订合同时已获得必需的授权或批准，签订和履行合同未侵犯他人任何合法权益（如所有权、著作权等知识产权），合同履行标的或内容合法，不存在违反法律法规情形。乙方保证亲自、独立履行与甲方合同中的全部权利义务，不会将任何权利义务转让、转包或分包给第三人。

第六条 乙方承诺严格遵守《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，依法与乙方员工、雇佣人员或其他作业人员签订书面劳动合同、办理社会保险手续、及时足额发放劳动报酬等，如发生上述人员到甲方寻衅滋事，或者到有关部门上访投诉，或者向甲方索要劳动报酬，或者发生其他影响甲方正常生产经营秩序事件的，乙方保证在事件发生后24小时内或甲方限定期限内派人到场并协调处理完毕，且乙方承诺：自行负责积极、主动处理相关争议并承担相关费用；若事件紧急或政府相关部门要求等情形，甲方有权自行决定暂代乙方予以妥善处理，乙方认可甲方为解决上述事件而与相关人员达成的任何书面文件（如协议书、承诺书等）的效力及内容；该等文件项下相关费用及成本等,乙方同意甲方从应付乙方的各项应付款中直接扣除，无应付款予以抵扣的，乙方应自甲方通知之日起5日内向甲方足额支付。

第七条 乙方承诺严格遵守《环境保护法》及其他环境保护政策与法规，并提高社会风险管理，保证在履行与甲方的合同过程中不造成环境污染事件，也不存在环境污染因素或隐患。否则，乙方同意承担由此给甲方造成的全部损失与责任，包括但不限于罚款、停业损失、整改费用等。
第八条 如乙方违反本协议书或相关法律法规之规定即构成违约。（1）乙方提供假冒、伪劣、掺杂掺假产品的，甲方有权予以没收或处置，同时乙方应全额退还甲方已付的所有货款，并向甲方承担损害赔偿金，损害赔偿金计算方法双方约定为：按涉案合同总金额的50%-100%金额或涉假冒、伪劣、掺杂掺假产品金额的1-5倍，具体比例由甲方根据乙方违约情节等确定；(2)提供虚假发票或不合规发票、虚开增值税专用发票及其他违反税法等相关法律法规之行为，乙方需更换合格发票，并向甲方承担损害赔偿金，损害赔偿金计算方法双方约定为：涉案合同总金额（或乙方投标报价总金额）的100%金额；（3）对于其他违约行为，乙方按涉案合同总金额或乙方投标报价总金额的30%向甲方支付违约金。（4）同时乙方自愿接受甲方如下处理（包括但不限于）：取消乙方中标资格；解除或终止双方业务合同；对尚未支付乙方的款项，甲方有权不予支付；赔偿甲方全部经济损失；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

涉案合同难以确定的，以离违约行为发生时间点最接近的两个合同中较大的合同作为涉案合同。
第九条 乙方承诺并支持构建社会诚信体系！乙方已充分理解和知晓本协议项下其违约行为给甲方造成严重损害后果及影响，并承诺及时履行甲方依据本协议提出的损害赔偿金请求等主张，不以任何理由怠于履行。本协议内容系双方真实意思表示，与双方签订的业务合同具有同等法律效力；如本协议内容与业务合同条款内容不一致，则以违约责任约定较高者为准。本协议在双方合作期间内持续有效，直至被新的协议替代为止。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

代表人：                                      代表人：

    2020年   月   日                              2020年   月   日
7-Q                       开标一览表

招标项目名称：

	标段号
	标段

名称
	规格
	单位
	数量
	投标总报价（元）
	交货、                                                                实施时间
	价格折扣或                                             其他说明

	
	
	
	
	
	小  写
	大  写
	
	

	 标段1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 标段2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 标段3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 标段4
	
	
	
	
	
	
	
	

	   …
	
	
	
	
	
	
	
	

	付款方式
	


提   示：

1、投标总报价应包括投标人为履行供货、服务义务所涉及的一切税金和费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以标段为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-R                     分项报价明细表
招标项目名称：

	标段号
	分    项
	备    注

	
	序号
	名    称
	价   格（元）
	

	标段 1
	1
	生产成本
	
	

	
	2
	易损件、备品备件、专用工具
	
	

	
	3
	技术服务费
	
	

	
	4
	运输保险费
	
	

	
	5
	其    他
	
	

	
	6
	利    润
	
	

	
	投标总报价
	
	


主要制作材料成本分析

	标段号
	主要制作材料名称
	材质
	规格
	用量（吨）
	材料单价（元/吨）
	总价（ 元）

	标段1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	主要制作材料总价合计
	…
	…
	
	…
	


技术服务费构成分析

	标段号
	费用名称
	价格（元）
	说明

	标段1
	指导安装、调试、试运行费用
	
	

	
	技术人员培训费用
	
	

	
	技术资料等费用
	
	

	技术服务费合计
	
	


1、请投标人完整填写本表，没有填写或填写不完整将按无分项报价处理。

2、该表以标段为单位分开填写（如标段1、标段2应各填写1张），主要制作材料按总价由高到低选择3种填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-S               投标产品配置报价单
	序号
	标段号
	配置名称
	规格、型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	单价                                                                              （元）
	总价                                                                                 （元）
	总重量 （kg）                                                                                                   
	质保期（月）      

	1
	标段1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-T            易损件、备品备件及专用工具报价表
	序号
	标段号
	易损件、备品                                                                                   备件、专用工具名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	一年用量
	单价                                                （元）
	一年用量总价（元）

	 1
	标段1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	标段2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表为质保期满后继续使用一年所必备的易损件、备品备件、专用工具的报价表。由投标人填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购易损件、备品备件、专用工具的价格依据。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字)：

日   期：

7-U                      联合体投标协议书

                      （所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加                   （项目名称） 设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                     （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、

信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                      。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之

日起生效， 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

    联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）


